| PROCEDURA: Contenuto degli armadietti antincendio | PES004 |
| --- | --- |
|  | Rev. 01 |

1 - Scopo

La presente istruzione operativa ha lo scopo di descrivere la dotazione degli armadietti antincendio all’interno delle strutture aziendali.

2 - Campo di applicazione

La procedura si applica a tutti i piani della struttura.

3 - Modalità operative

La presente procedura descrive la dotazione degli armadietti antincendio all’interno delle strutture aziendali.

La SC. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio, con l’eventuale supporto di risorse interne o esterne, è incaricata della dislocazione degli armadietti contenenti attrezzature antincendio.

A tal proposito i suddetti armadietti devono essere forniti delle dotazioni di seguito elencate:

n(1) – numero di addetti alle emergenze presenti al singolo piano

| I quantitativi per ogni singola voce saranno condizionati dalle seguenti scelte: a | elmetto con visiera | n(1)+1 |
| --- | --- | --- |
| b | guanti anticalore | n(1)+1 |
| c | cintura di posizionamento | n(1)+1 |
| d | cordino di salvataggio | n(1)+1 |
| e | imbragature | // |
| f | coperta antifiamma | 1 |
| g | piccozzino , asce e pale battifuoco | n(1)+1 |
| h | megafono | 1 |
| i | lampada di emergenza | n(1)+1 |
| l | indumenti anticalore di avvicinamento al fuoco | n(1)+1 |
| m | stivali di protezione | n(1)+1 |
| n | docce e lavaocchi | // |
| o | torcia antideflagrante atex | n(1)+1 |
| p | borsone da intervento dove inserire le voci a., b., c., l., m. | n(1)+1 |
| q | tronchesina per taglio | 1 |

- Armadietto per singolo piano;

- Numero di operatori della squadra di compartimento individuato nel piano di emergenza della struttura sanitaria.

4 - Responsabilità

| FUNZIONE | responsabilità |
| --- | --- |
| SCANS | - Si interfaccia con gli Addetti del SCPPA rispetto alle attrezzature antincendio da acquisire. |
| SCPPA | - Analizza i contenuti, organizza una sorveglianza delle dotazioni contenute negli armadi, registra su apposito modulo l’esito di tali verifiche. |