|  |  |
| --- | --- |
| **PROCEDURA:**  **PROCEDURA EVACUAZIONE DEL REPARTO IN PRESENZA**  **DI “LETTI BIS”** | **PES014** |
| **Rev. 01** |

Il Piano di Emergenza, costituito essenzialmente da procedure e istruzioni operative, non essendo uno strumento statico, è soggetto periodicamente ad aggiornamento.

L’aggiornamento periodico, effettuato dai Servizi Aziendali preposti, sarà possibile se tutti i soggetti responsabili individuati nel Piano si impegneranno a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti che si possono verificare all’interno delle varie UU.OO., che potrebbero riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

* l’introduzione di nuove tecnologie;
* modifica degli assetti organizzativi;
* variazione delle destinazioni d’uso dei locali;
* modifiche strutturali e impiantistiche, ecc.
* **incremento del numero dei posti letto temporanei strettamente necessari per attività sanitaria organizzate e gestiti dalla Direzione ossia letti aggiuntivi rispetto alla dotazione organica stabile del presidio più brevemente letti BIS**

Nel verificarsi quanto indicato all’ultimo punto, il reparto che necessità di letti bis **dovrà informare preventivamente** la Direzione Sanitaria che a sua volta comunicherà l’esigenza all’RSPP e all’RTSA.

I letti bis (così come i letti standard e tutti gli arredi) devono rispettare quanto previsto dal buon senso e dalla norma, ossia devono essere disposti in modo tale da:

* **NON** bloccare (anche solo parzialmente) porte
* **NON** ingombrare vie di fuga
* **NON** ostacolare l’utilizzo dei presidi antincendio

La Direzione Medica ogni qualvolta si verifichi tale condizione dovrà predisporre una procedura di evacuazione ad hoc (vedi facsimile allegato) che in maniera univoca, dovrà indicare l’ordine con cui devono essere movimentati i letti dei pazienti non collaboranti ed i rispettivi presidi di supporto vitale (bombole ossigeno, ecc.), affinché siano condotti in luogo sicuro senza creare intralcio e ostacolo all’evacuazione dei restanti degenti/utenti e dello stesso personale sanitario. Tale procedura sarà parte integrante della comunicazione da inviare a RSPP e RTSA.

* 1. **PROCEDURA EVACUAZIONE DEL REPARTO IN PRESENZA DI LETTI BIS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Si comunica che nel reparto di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situato al \_\_\_ livello del  P.O. di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  dal \_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_, e fino al \_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_,  sono stati aggiunti i seguenti letti bis:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Stanza N° | Numero letti BIS | Presidi di supporto | Totale letti in stanza | N° d’ordine di evacuazione letti | |  |  | □ SI □ NO |  |  | |  |  | □ SI □ NO |  |  | |  |  | □ SI □ NO |  |  | |  |  | □ SI □ NO |  |  | |  |  | □ SI □ NO |  |  | |  |  | □ SI □ NO |  |  | |  |  | □ SI □ NO |  |  |   Si precisa che i letti BIS   * NON bloccano alcuna porta * NON ingombrano vie di fuga * NON ostacolano l’utilizzo dei presidi antincendio   Il Direttore Sanitario  (o suo delegato)  Carbonia li firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NB. Da inviare al RSPP e al RTSA |